泉洛发改审〔2024〕35号

泉州市洛江区发展和改革局关于万安双阳范围内排水管网错混接病害修复项目（第一批）

初步设计及概算的批复

泉州市洛江区城市管理局：

你单位《泉州市洛江区城市管理局关于申请审批万安双阳范围内排水管网错混接病害修复项目(第一批)初步设计及概算的函》（泉洛城管函〔2024〕120号）收悉。经研究，原则上同意你单位建设万安双阳范围内排水管网错混接病害修复项目(项目编码：2405-350504-04-01-774832)。现就有关事项批复如下：

一、项目名称：万安双阳范围内排水管网错混接病害修复项目（第一批）

二、建设单位：泉州市洛江区城市管理局

三、建设地点：洛江区万安街道、双阳街道

四、建设性质：改建

五、建设工期：7个月

六、建设规模和主要内容：本项目为万安双阳范围内排水管网错混接病害修复项目（第一批），涉及区域为洛江区万安街道、双阳街道，主要对区域内排水管网错混接病害进行修复，主要分为两部分：

①市政管网完善工程

对万发街及对面园街市政排水管网进行完善，共完善建设DN400污水管网633m；该子项结合错混接改造同步设计；

②存量管网改造工程

错混接改造共213处：改造（污水）排水管DN200～DN400约2803m，改造（雨水）排水管DN200～DN1000约615m；

倒逆坡改造共55处：改造（污水）排水管DN300～DN1000约3084m，改造（雨水）排水管DN300～DN1000约692m；

变径异常改造共9处：改造（污水）排水管DN300～DN600约11m，改造（雨水）排水管DN500～DN1000约92m；

管网缺陷修复共5800处：翻建（污水）排水管DN300～DN1000约11368m，翻建（雨水）排水管DN300～DN1000约8480m，未开挖修复排水管DN300～DN2000约3893m。

- 工程等级及主要设计标准：道路等级为市政道路，新建排水管道设计规模为小型，污水管道DN200-DN1000采用排水用球墨铸铁管；雨水管道DN300-DN600采用排水用球墨铸铁管，DN800-DN1000采用钢筋混凝土管；检查井采用钢筋混凝土检查井；抗震设防烈度为Ⅶ度，地震动峰值加速度值为0.10g；地震动加速度反应谱特征周期值为0.45s；项目按照《室外排水设计标准》（GB50014-2021）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）等规范标准执行。

- 项目概算总投资:经审定，万安双阳范围内排水管网错混接病害修复项目（第一批）项目概算总投资控制在19440.61万元，其中：建安工程费用15302.41万元，工程建设其他费用3212.46万元，基本预备费925.74万元（预备费费率5%）。资金来源为洛江区财政补助及单位自筹。

- 批准项目的相关文件：

（1）泉州市洛江区发展和改革局出具的《万安双阳范围内排水管网错混接病害修复项目（第一批）初步设计及概算评审意见》（泉洛发改审〔2024〕30号）。

（2）泉州市洛江区财政局出具的项目《资金证明》文件。

（3）泉州市洛江区城镇污水收集处理提质增效工作指挥部出具的《关于加快万安双阳范围内排水管网错混接病害修复项目前期进度的通知》（泉洛提质〔2024〕4号）。

十、相关要求：项目需符合国务院开工建设条件方可开工建设。

请在项目开工建设前，依法办理规划许可、安全生产、环评审批等相关报建手续。请据此开展施工图设计，加强工程建设管理，依法做好工程招标，严格控制工程质量、工期和投资，确保按计划完成工程建设任务。请通过投资项目在线审批监管平台如实报送项目开工建设、建设进度、竣工的基本信息。

附件：万安双阳范围内排水管网错混接病害修复项目（第一批）概算审核汇总表

泉州市洛江区发展和改革局

2024年9月20日

（此文件主动公开）

附件

万安双阳范围内排水管网错混接病害修复项目（第一批）概算审核汇总表

| 序号 | 项目名称 | 审核价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 建安工程费用 | 15302.41 |
| 1 | 排水工程 | 8970.49 |
| （1） | 万智街 | 165.93 |
| （2） | 万贤街 | 86.78 |
| （3） | 万育街 | 164.38 |
| （4） | 万华街 | 12.35 |
| （5） | 万兴街 | 167.89 |
| （6） | 万荣街 | 405.89 |
| （7） | 万祥街 | 134.78 |
| （8） | 万福街 | 135.92 |
| （9） | 万盛街 | 121.37 |
| （10） | 万发街 | 446.1 |
| （11） | 安达路 | 302.56 |
| （12） | 安吉路 | 511.5 |
| （13） | 安平路 | 29.32 |
| （14） | 安顺路 | 72.69 |
| （15） | 安泰路 | 186.54 |
| （16） | 城华北路 | 398.07 |
| （17） | 学前路 | 116.72 |
| （18） | 沿河路 | 282.94 |
| （19） | 对面园街 | 181.75 |
| （20） | 金鹰大道 | 59.09 |
| （21） | 安和路 | 77.08 |
| （22） | 高新街 | 207.96 |
| （23） | 豪园街 | 362.32 |
| （24） | 惠民街 | 50.3 |
| （25） | 顺丰街 | 154.21 |
| （26） | 新南一路 | 198.01 |
| （27） | 新南二路 | 257.47 |
| （28） | 新城路 | 374.96 |
| （29） | 阳江路 | 1042.52 |
| （30） | 朋虹路 | 191.21 |
| （31） | 朋山路 | 88.33 |
| （32） | 阳山路 | 115.44 |
| （33） | 阳朋路 | 283.74 |
| （34） | 西环路 | 236.45 |
| （35） | 朋祥路 | 103.64 |
| （36） | 侨福街 | 224.58 |
| （37） | 印尼街 | 290.37 |
| （38） | 阳新街 | 251.3 |
| （39） | 双滨街 | 369.77 |
| （40） | 金狮路 | 108.26 |
| 2 | 道路工程 | 6331.92 |
| （1） | 万智街 | 165.89 |
| （2） | 万贤街 | 75.19 |
| （3） | 万育街 | 124.89 |
| （4） | 万华街 | 3.83 |
| （5） | 万兴街 | 163.54 |
| （6） | 万荣街 | 353.61 |
| （7） | 万祥街 | 107.8 |
| （8） | 万福街 | 129.52 |
| （9） | 万盛街 | 122.62 |
| （10） | 万发街 | 304.69 |
| （11） | 安达路 | 198.35 |
| （12） | 安吉路 | 395.1 |
| （13） | 安平路 | 14.2 |
| （14） | 安顺路 | 50.05 |
| （15） | 安泰路 | 134.42 |
| （16） | 城华北路 | 568.89 |
| （17） | 学前路 | 53.22 |
| （18） | 沿河路 | 201.51 |
| （19） | 对面园街 | 80.19 |
| （20） | 金鹰大道 | 44.01 |
| （21） | 安和路 | 44.13 |
| （22） | 高新街 | 60.92 |
| （23） | 豪园街 | 59 |
| （24） | 惠民街 | 32.27 |
| （25） | 顺丰街 | 135.08 |
| （26） | 新南一路 | 205.51 |
| （27） | 新南二路 | 93.15 |
| （28） | 新城路 | 78.85 |
| （29） | 阳江路 | 718.77 |
| （30） | 朋虹路 | 166.24 |
| （31） | 朋山路 | 32.99 |
| （32） | 阳山路 | 92.53 |
| （33） | 阳朋路 | 113.86 |
| （34） | 西环路 | 182.67 |
| （35） | 朋祥路 | 70.59 |
| （36） | 侨福街 | 126.84 |
| （37） | 印尼街 | 166.77 |
| （38） | 阳新街 | 193.94 |
| （39） | 双滨街 | 385.53 |
| （40） | 金狮路 | 80.76 |
| 二 | 工程建设其他费用 | 3212.46 |
| 1 | 建设项目前期咨询费 | 42.85 |
| 2 | 建设单位管理费 | 239.31 |
| 3 | 工程监理费 | 311.29 |
| 4 | 工程勘察费 | 443.72 |
| 5 | 工程设计费 | 510.28 |
| 6 | 施工图审查费 | 13.56 |
| 7 | 工程勘察文件审查费 | 15.53 |
| 8 | 工程造价咨询费 | 244.84 |
| 9 | 招标代理费 | 312.62 |
| 10 | 场地准备费及临时设施费 | 153.02 |
| 11 | 施工期间交通组织费 | 250 |
| 12 | 临时占用城市道路费 | 150 |
| 13 | 现状管线保护、迁改费 | 0 |
| 14 | 工程保险费 | 45.91 |
| 15 | 劳动安全卫生评审费 | 76.51 |
| 16 | 建筑物、基坑监测费 | 250 |
| 17 | 工程款支付担保费 | 153.02 |
| 三 | 基本预备费（5%） | 925.74 |
| 四 | 工程概算总投资 | 19440.61 |

抄送：区财政局、自然资源局、农水局、住建局，洛江区生态环境局，万安街道办事处、双阳街道办事处，存档（二）

泉州市洛江区发展和改革局        2024年9月20日印发