泉洛发改审〔2024〕42号

泉州市洛江区发展和改革局关于泉州东部重要

水源地跨区域协同整治修复项目

初步设计及概算的批复

泉州市洛江生态环境局：

你单位《泉州市洛江生态环境局关于申请审批泉州东部重要水源地跨区域协同整治修复项目初步设计及概算的函》（洛环保函〔2024〕29号）收悉。该项目初步设计及概算经专家评审。经研究，原则上同意你单位建设泉州东部重要水源地跨区域协同整治修复项目（项目编码：2407-350504-04-01-302236)，现将有关事项批复如下：

一、项目名称：泉州东部重要水源地跨区域协同整治修复项目

二、建设单位：泉州市洛江区国有资产投资集团有限公司

三、项目建设地点：洛江区马甲镇的马甲村、永安村、祈山村、新庵村、新生村、杏川村、前垵村、新建村、潘内村等9个行政村。

四、建设性质：改建

五、建设工期：18个月

六、建设规模和主要内容：本项目涉及区域为马甲镇马甲村、永安村、祈山村、新庵村、新生村、杏川村、前垵村、新建村、潘内村等9个行政村生活污水处理。拟建污水处理站5座（约545.58㎡），总设计规模230t/d；污水提升泵站3座（约28.5㎡），总设计规模400t/d；污水管道总长度为121.72km（其中包含：PEPRP多孔加筋缠绕增强管22.89km，PE压力管0.33km，DUPVC接户管98.50km)及其附属配套设施。

七、工程等级及主要设计标准：同意按专家组意见，工程结构设计使用年限为50年，建设抗震设防类别为乙类，建筑结构安全等级为二级，抗震设防烈度7度0.15g。项目按照《福建省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019）、《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）等规范和标准执行。

八、工程概算及资金来源：经审定，项目总投资概算控制在4227.29万元（详见概算审核汇总表），其中：建安工程费用为3577.23万元，工程建设其他费用448.76万元，基本预备费用201.30万元（预备费费率5%）。资金来源为上级补助和区财政统筹。

九、批准项目的相关文件：

（1）泉州市洛江区发展和改革局出具的《泉州东部重要水源地跨区域协同整治修复项目初步设计及概算评审意见》（泉洛发改审〔2024〕37号）。

十、相关要求：项目需符合国务院开工建设条件方可开工建设。

请在项目开工建设前，依法办理规划许可、安全生产、环评审批等相关报建手续。请据此开展施工图设计，加强工程建设管理，依法做好工程招标，严格控制工程质量、工期和投资，确保按计划完成工程建设任务。请通过投资项目在线审批监管平台如实报送项目开工建设、建设进度、竣工的基本信息。

附件：泉州东部重要水源地跨区域协同整治修复项目概算审核汇总表

泉州市洛江区发展和改革局

2024年11月20日

（此文件主动公开）

附件

泉州东部重要水源地跨区域协同整治修复项目概算审核汇总表

| 序号 | 项目名称 | 审核价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 第一部分 建筑安装工程费用 | 3577.23 |
| 1 | 管网工程 | 3282.21 |
| 1.1 | 新庵村 | 88.94 |
| 1.2 | 新生村 | 158.74 |
| 1.3 | 马甲村 | 441.66 |
| 1.4 | 杏川村 | 438.72 |
| 1.5 | 前垵村 | 522.28 |
| 1.6 | 新建村 | 368.78 |
| 1.7 | 永安村 | 158.60 |
| 1.8 | 祈山村 | 184.49 |
| 1.9 | 潘内村 | 920.00 |
| 2 | 污水处理站工程 | 238.93 |
| 1.1 | 新庵村 | 0 |
| 1.2 | 新生村 | 46.19 |
| 1.3 | 马甲村 | 0 |
| 1.4 | 杏川村 | 0 |
| 1.5 | 前垵村 | 26.97 |
| 1.6 | 新建村 | 63.59 |
| 1.7 | 永安村 | 55.99 |
| 1.8 | 祈山村 | 46.19 |
| 1.9 | 潘内村 | 0 |
| 3 | 电气工程 | 56.09 |
| 1.1 | 新庵村 | 0 |
| 1.2 | 新生村 | 10.95 |
| 1.3 | 马甲村 | 0 |
| 1.4 | 杏川村 | 0 |
| 1.5 | 前垵村 | 10.75 |
| 1.6 | 新建村 | 12.14 |
| 1.7 | 永安村 | 11.3 |
| 1.8 | 祈山村 | 10.95 |
| 1.9 | 潘内村 | 0 |
| 二 | 第二部分 工程建设其他费用 | 448.76 |
| 1 | 建设单位管理费 | 58.66 |
| 2 | 工程设计费 | 148.54 |
| 3 | 地形图测绘费 | 17.89 |
| 4 | 工程勘察费 | 39.35 |
| 5 | 工程监理费 | 90.42 |
| 6 | 设计前期工作费用 | 13.32 |
| 7 | 勘察及施工图审查费 | 3.34 |
| 8 | 招标代理服务费 | 15.57 |
| 9 | 联合试车运转费 | 1.93 |
| 10 | 建设造价咨询费 | 17.89 |
| 11 | 工程款支付担保费 | 4.29 |
| 12 | 工程保险费 | 14.31 |
| 13 | 场地准备及临时设施费 | 17.89 |
| 14 | 劳动安全卫生评审费 | 5.36 |
| 三 | 第三部分 基本预备费（5%） | 201.30 |
| 四 | 工程概算总投资 | 4227.29 |

抄送：区财政局、自然资源局、住建局、农水局、城管局，马甲镇人民政府，泉州市洛江区国有资产投资集团有限公司，存档（二）

泉州市洛江区发展和改革局        2024年11月20日印发